DEROGADA POR ORDENANZA Nº 9483.-
RAWSON (CHUBUT): 3 DIC. 1980.-

Visto:


Las solicitudes de aprobación correspondientes a viviendas prefabricadas; y

Considerando:


Que resulta necesario reglamentar la tramitación de aprobación de los sistemas de prefabricación;

Por Ello:


EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RAWSON, en uso de sus facultades legales, sanciona y promulga la siguiente:

O  R  D  E  N  A  N  Z  A:

Artículo 1º) Cuando se requiere la aprobación de viviendas individuales prefabricadas 
o premoldeadas deberá presentarse:

a) Planos Generales de Arquitectura de cada uno de los prototipos, incluyendo la totalidad de plantas, fachadas libres y dos cortes perpendiculares.-

b) Detalle de cimentaciones y cubierta.-

c) Detalle de escalera.-

d) Plano y planilla de estructura.-

e) Plano y planilla de instalación eléctrica.-

f) Esquema de superficie cubierta.-

g) Planilla de Iluminación y Ventilación.-

h) Plano de Instalación Sanitaria.-

i) Certificado de aptitud técnica otorgado por la Secretaría de Estado de Vivienda y Urbanismo.-

j) Cálculo del valor total de la transmitancia térmica de techos y muros.-


Artículo 2º) Para tramitar el permiso de construcción de una vivienda individual 
prefabricada ya aprobada por la Municipalidad se presentará:

a) Solicitud indicando manzana, lote, tipo o modelo de construcción y prototipo a edificar.-

b) Presentación del constructor responsable de la ejecución de la obra incluyendo Certificado del Colegio Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura.-

Artículo 3º) Regístrese, notifíquese, comuníquese, publíquese incorpórese como 
Capítulo 26º a la Ordenanza Nº 1107, cumplido archÍvese.-

AJB/mcg


Arqº. ALBERTO JOSE BONATI
MAGIN A. VENTURA 


SECRETARIO DE PLANEAMIENTO Y OBRAS PUBLICAS
TENIENTE DE NAVIO CONTADOR 


A/C  DE DE SECRETARIA DE GOBIERNO
INTENDENTE


MUNICIPALIDAD DE RAWSON
ORDENANZA Nº 1404 /80.-
